## Slide 1
,,Mobilna opaska rehabilitacyjna wykorzystująca pulsujący prąd stały i pole magnetyczne”
Krystian Gostomski
Igor Mencfel
dr hab. Janusz Kempa
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

## Slide 2
Proponujemy pomysł opaski, której używanie wpływa na poprawę jakości struktury kości, mięśni oraz w pewnym stopniu powierzchni stawowej. Swoją koncepcję opieraliśmy na wpływie i działaniu pola magnetycznego oraz prądu stałego. Są one stosowane m.in. w leczeniu pacjentów po różnego rodzaju kontuzjach czy urazach. Jednak aktualnie większość takich zabiegów przeprowadza się w pozycji leżącej.
WPROWADZENIE
Wpadliśmy więc na pomysł, aby połączyć i zawrzeć te zjawiska jako elementy rehabilitacji wraz z aktywnym wykonywaniem innych czynności.

## Slide 3
Innowacją naszego projektu jest: a) MOBILNE STOSOWANIE tejże opaski – osoba korzystając z niej może jednocześnie spacerować, bądź pracować przy biurku. Nie jest zmuszona do bezczynności i przeznaczania na to większej ilości czasu. Sądzimy, że pozytywem takiego rozwiązania jest także zwyczajna wygoda użytkowania. Jest to podstawowa nowość w naszym pomyśle – jako sposób korzystania.
INNOWACJA

## Slide 4
b) Prócz mobilnego stosowania, nowym i znaczącym elementem naszej opaski jest: ZASTOSOWANIE MAGNESÓW I MIEDZIANEGO KABLA, przez który płynie prąd stały ( czyli podłączony do ogniwa).
OPIS DRUGIEJ INNOWACJI – ELEMENTY OPASKI
Centralną i najważniejszą częścią projektu naszej opaski są: pchełkowe magnesy neodymowe wytwarzające stałe pole magnetyczne oraz zwój drutu, przez który płynie pulsacyjny prąd stały.

## Slide 5
Stosowane pchełki (magnesy neodymowe) są umieszczone w otworach, mając przy tym mały zakres ruchu. Podczas noszenia założonej opaski magnesy poruszają się w obrębie kieszonek, symulując przy tym zmienne pole magnetyczne. Powoduje to zmianę konfiguracji tegoż pola. Obrazując to przykładowo nawet jeśli osoba korzysta z tej opaski podczas chodu czy spacerów indukcja magnetyczna wciąż oddziałuje.
Pole magnetyczne przede wszystkim pozytywnie wpływa na poprawę jakości struktury kości, mięśni i w mniejszym stopniu na powłokę stawową. Jej używanie rekomenduje się po kontuzjach typu: zwichnięcia, zerwania, złamania czy pęknięcia.

## Slide 6
Magnesy (aby uniknąć ich złączenia) są wbudowane w stelaż, wykonany ze sztywnego i zarazem giętkiego materiału.
Ukazany stelaż jest jedynie pewną koncepcją, obrazującą: symetryczne rozmieszczenie magnesów neodymowych i właściwości stelaża. Jest on umiejscowiony w centralnej części opaski. Warto nadmienić też to, że nie zaburza indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez stosowane pchełki.
Sądzimy, że odpowiednim materiałem do budowy stelaża byłby giętki pleksiglas bądź twardy filc.

## Slide 7
Na przedstawionych zdjęciach znajdują się elementy będące wewnętrzną i techniczną częścią naszej opaski. Wykorzystaliśmy tu ceramiczne oporniki (o oporach: 10 i 33 Ohmy); przerywacz. Również konceptowe ogniwo prądu stałego, które zastępuje płaskie akumulatory ASG Li-Po 11,1V 1300mAH (17207). W celach demonstracyjnych został użyty akurat nakolannik, odzwierciedlający nasz projektowy zamysł.
Cała opaska prócz omówionych części, tak jak każdy ściągacz zawiera rozciągliwy materiał typu soft-shell, który łączy dane elementy w całość i umożliwia założenie jej.

## Slide 8
Przedstawione źródło prądu stałego to akumulator złożony z 4 ogniw połączonych szeregowo.
Nad źródłem prądu umieszczona jest płytka BMS będąca układem czuwającym nad pracą całego ogniwa. Układ BMS pozwala również je naładować oraz zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem.

## Slide 9
W projekcie opaski proponowaliśmy również zamysł użycia prądu stałego. Tak zwana elektroterapia jest działem fizykoterpaii, która wykorzystuje biologiczne efekty związane z przepływem prądu m.in. w rehabilitacji.
W naszym koncepcie zwróciliśmy uwagę na to, że prosty przerywacz on-off włączony do obwodu prądu stałego, może pozwolić na wygenerowanie pewnych impulsów elektrycznych.
Zdajemy sobie sprawę, że w naszym projekcie nie uwzględniliśmy w pełni tego, aby impulsy prądu zarówno przyczyniały się do pobudzania mięśnia, jak i możliwości stosunkowo długiego korzystania (ok. 1h); te zagadnienia częściowo się wykluczają. Szukając informacji na ten temat natknęliśmy się na metody rehabilitacyjne gdzie używa się impulsów elektrycznych.
Mimo tego, iż wykorzystany prąd w naszym projekcie nie powoduje natychmiastowych rezultatów to chcemy pokazać, że wykorzystanie prądu stałego w ten sposób jest możliwe.

## Slide 10
W prezentowanym projekcie opaski celowe było przeznaczenie i ukazanie jej konceptu w obrębie mięśnia czworogłowego i kolana. Aktualnie w rehabilitacji wykorzystuje się pole magnetyczne w zakresie od 0,5mT do 10mT. Magnetoterapia, mówiąc w zakresie 1 dnia , nie wpływa negatywnie na ciało człowieka. Z kolei wartości natężenia prądu stałego używanego w regulowanej stymulacji i pobudzaniu tkanek mięśniowych mieści się : od 10mA do 80mA.
Cała opaska przylega do skóry dzięki zastosowaniu rzepów stabilnie ją utrzymując. Uniwersalne dopasowanie tej opaski sprawia, że możemy ją dostosować do danej wielkości np. uda czy w innych przypadkach: bicepsu, łydki czy obręczy barkowej.

## Slide 11
Pomysł projektu wziął się z życiowego doświadczenia związanego z kontuzją kolana, a dokładniej zwichnięciem rzepki i naderwaniem troczków przyśrodkowych.
Jesteśmy świadomi tego, że nasza opaska z pewnością nie zastąpi całej rehabilitacji, zabiegów czy operacji przeprowadzanej pod okiem specjalistów, jeśli wymaga tego sytuacja danej osoby. Projektując nasz koncept ,,mobilnej opaski” wykorzystywaliśmy pewne działy fizyki w połączeniu z elektroniką, bazując przy tym na wiedzy biologicznej. Jesteśmy chętni do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, a przede wszystkim do próbowania.
Chcemy także pokazać, że pomimo doświadczenia, które w danym momencie wydaje się być bardzo bolesne i przykre, można je zaakceptować i wykorzystać zupełnie odwrotnie.
Mówiąc konkretnie: czy zamiast rozmyślać i dołować się daną sprawą, nie lepiej wyciągnąć z niej wartościowe doświadczenie?
SKĄD WZIĄŁ SIĘ POMYSŁ?

## Slide 12
BIBIOGRAFIA
https://magnesy-neodymowe.pl/kalkulator-materialu.html?fbclid=IwAR2wZQUu9Al0Ap5Oas8DdoppTfAOt-W6-MBWuTLNc_-7tvf9JszL3gIwj7I https://teoriaelektryki.pl/jak-silny-moze-byc-magnes/?fbclid=IwAR2TRf5ZKcit9mfriYj7rnLQM8g0Rp5fRdN6rW5rgfAuO2MHcbPrwPStjDw https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2162528.html https://centrum-kore.pl/wp-content/uploads/2015/09/2.-pr%C2%B9dy-impulsowe-wielka-cz%C3%AAstotliwo%C5%93%C3%A6.pdf
DZIĘKUJĘMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ
KRYSTIAN GOSTOMSKI
IGOR MENCFEL